附件：采购需求

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	合肥体育运动学校

	2
	项目名称
	合肥体育运动学校枪弹库维保服务项目

	3
	项目编号
	无

	4
	付款方式
	双方签订合同后，甲方一次性支付给乙方二年的枪弹库维保项目费用。乙方需向甲方提供正规发票。

	5
	地点
	合肥市青阳路7号（合肥体育运动学校）

	6
	本项目采购标的所属行业
	枪弹库维保服务

	7
	勘察现场
	截止时间前应勘察现场。

	8
	标书份数及要求
	投标文件：正本 1 份；副本 2 份，密封提交。

	9
	开标时间及地点
	投标截止时间：2025年11月7日10：00

开标时间：2025年11月7日15：00
地点：合肥体育运动学校三楼会议室

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	采购人联系方式
	联系人及联系电话：黄老师，0551-65561526


第一章  投标人须知前附表

第二章  采购需求
1、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	双方签订合同后，甲方一次性支付给乙方二年的枪弹库维保项目费用。乙方需向甲方提供正规发票。

	2
	服务地点
	合肥体育运动学校

	3
	服务期限
	2年


2、项目概况：

对枪弹库内的设施设备进行日常维护、定期检测和应急维修，确保其完好有效、运行正常。
3、服务要求

一、 维保服务范围
    学校枪弹库的设施设备的维保。

二、 具体维保内容
详见维保清单。

三、 服务标准与要求
此次维保采取“年度包干维修”方式，每年维保和110联网报警服务费用合计最高限价为20000元，主要包含“月度例行上门检查”和“故障设备更换（新增）、维修”，具体要求如下：

1、月度例行上门检查

（1）上门检查监控中心硬盘录像机、交换机、服务器等设备的散热、通风、净尘、供电情况，发现隐患及时排除。

（2）检查汇聚设备箱及设备箱内交换机、光纤收发器、电源等是否完好。

（3）上门检查测试监控光纤线路有没有信号衰减现象，发现有衰减的地方，尽力减少衰减，确保不影响视频信号传输；

（4）检查测试监控电源线路有没有老化现象，如发现有老化的及时更换。

（5）上门检查视频监控在线情况、测试报警是否正常、视频联动是否正常。

（6）检查安防综合平台软件和智能枪弹库管理系统运行是否正常，如有故障及时解决。

（7）每月上门例行检查不少于一次。

（8）每月出具维保报告，每年提供年度维保报告。所有报告需由项目负责人签字并加盖公章，提交给学校备案。

2、故障设备更换（新增）、维修

学校发现安防系统出现故障后联系维保单位到校检查并维修或更换。建立24小时应急响应机制，接到维修电话在1小时内响应，需要在现场进行维修或服务的，在2个小时内到设备或技术服务现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在3天内解决或提出明确解决方案。若故障设备无法修复，则应尽快采购相同型号或不低于现有设备性能指标的设备进行替换，替换下的设备归学校所有，替换时间不得超过 5 个工作日，且替换期间保障系统正常运行，替换设备报价按照投标单价计费。

3、110联网报警服务

本项目内所有涉及对接、联网、通讯的费用全部包含在本次报价中。

本项目枪弹库报警系统需接入合肥市公安局110接警中心,中标后提供相关接入证明。

4、报价要求

本项目最高限价为2万元，服务期2年，按照提供的报价表格式报价。

第三章  评标程序及评审细则
第一条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（一）招标的目标；
（二）招标项目的范围和性质；
（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
第二条 有效投标应符合以下原则：
（一）满足招标文件的实质性要求；
（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
（三）通过投标有效性评审；
（四）评委会依据招标文件认定的其他原则。
第三条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，依据招标文件的规定，对所有投标人提交的投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。
第四条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
	一、初审指标

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否
通过
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	
	提供有效的营业执照复印件或影印件，应完整的体现出营业执照的全部内容。

	2
	无得大违法记录、无不良信用记录声明函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖公章
	
	

	3
	投标授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商电子签章
	
	法定代表人参加投标的无需此件， 提供身份证明即可。

	4
	供应商资质
	符合供应商资格中的资质要求
	
	提供安全技术防范行业壹级及以上资质证书复印件

	5
	投标报价
	
	
	

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	评委签字：
评审时间：

	注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。


评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员均须在评审纪要上签字。评审纪要应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
第四章  综合评分办法
本项目采用综合评分法。满分为100分，具体如下：

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分

（ 70 分）
	便捷化服务方案
	招标小组根据供应商提供的便捷化服务方案进行综合评分： 

1.方案合理、科学、具有可行性，人员安排、设备故障响应时间合理，得8分；

2.方案及人员安排、设备故障响应时间尚可的，得4分；

3.方案不够合理，有待完善，得2分；
4.差或未提供的，不得分。
	0-8

	
	售后服务与维保方案
	   招标小组根据供应商提供的售后服务与维保方案进行综合评分：

1.售后服务与维保方案详细、周到且合理的，得8分；

2.售后服务与维保方案较详细、合理的，得4分；

3.售后服务与维保方案不够合理，有待完善，得2分；
4.差或未提供的，不得分。
	0-8

	
	供应商业绩
	   自 2022 年 1 月 1 日以来 (时间以合同签订日期或交/竣工时间为准)，供应商具有枪弹库相关项目施工或维保业绩，每提供一个业绩得 2 分，本项满分 14 分。

注：响应文件中同时提供业绩合同及相应的交/竣工验收证明文件扫描件。如前述证明材料无法体现时间、工程内容等评审因素的，须另提供加盖业主单位公章的证明材料予以辅证。
	0-14

	
	供应商实力
	1、供应商具有电子与智能化壹级资质得2分； 

2、供应商具有信息安全管理体系认证证书的得2分。

3、供应商具有有效的安防监控涉密信息系统集成乙级及以上资质的，得3分。

4、供应商具有商品售后服务五星认证证书的，得2分。

5、供应商具有信息技术服务管理体系认证证书的，得2分。
6、供应商具有枪支或弹药相关系统计算机软件著作权登记证书的，提供一个得2分，本小项满分4分。

7、供应商具有运维相关市级以上荣誉证书的，得5分。
注：以上所有证书需提供扫描件并加盖公章，且所有证书均应在有效期内。
	0-20

	
	人员配备
	1.拟配备项目负责人 (1人) 具有信息系统项目管理师证书的 ，得 5 分；

注：响应文件中提供职称证书扫描件；

2.拟配备项目技术负责人 (1人) 具有智能化相关专业（如机电、电气、电子、计算机）高级职称的，得 5 分；

注：响应文件中同时提供职称证书扫描件及供应商为其缴纳的近6个月内 (任意连续3个月) 的社保证明材料，社保提供任意五险之一的社保缴纳证明即可)。

3.除项目负责人、项目技术负责人外，拟为本项目配备售后服务人员具备售后服务管理师证书的得 2 分，本项满分10 分。

注：响应文件中须提供上述岗位人员名单 (格式自拟，须体现拟任岗位) ，以及供应商为其缴纳的近 6 个月内 (任意连续 3 个月) 的社保证明材料，社保提供任意五险之一的社保缴纳证明即可)。
	0-20

	价格分

（ 30 分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分＝（评审基准价/最后报价）× 30％×100




第五章  评标纪律
第一条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。
第二条 在评标过程中，评委、秘书组及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
第三条 本评标办法的解释权属于合肥体育运动学校。
第六章  响应文件格式
合肥体育运动学校枪弹库维保项目
响
应
文
件
项目名称：                                    
投 标 人：                            （盖章）
日    期：   年   月   日
报价表
1-1报价表
项目名称：合肥体育运动学校枪弹库维保项目
	供应商名称
	

	报价
（详见备注说明）
	人民币大写：


	备注说明
	本报价为2年的价格


供应商签章：
日    期：
注：
1.本表内容根据招标文件要求包括了设备维护维修服务及其税费以及来回现场车旅、调试、培训、技术服务等所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
1-2合肥体育运动学校枪弹库维保项目分项报价明细表
（仅供参考，供应商可自行制作格式）

每年上门例行巡检、维修费用为      元/年(大写：              ），含每个月进行一次上门巡检，故障设备更换（新增）、维修；每年枪弹库报警系统接入110联网服务费用为      元/年(大写：              ），合同签订前需提供公安110联网接入证明。

供应商盖章：
日      期：
备注：
表中所列服务为对应本项目需求的全部内容。如有漏项，供应商承担全部责任。

二、响应函
致：合肥体育运动学校
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定提供服务的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。
2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并按甲方要求提供维保服务。
3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。
4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
8.我方接受招标文件规定的付款方式、维保要求。
供应商签章：
日    期：
三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。
2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）被人民法院列入失信被执行人；
（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本单位郑重声明，符合下列情形之一： 

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的；

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月；

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月；

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商签章：
日      期：
四、授权书
本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与招标、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：
授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
供应商盖章：
日      期：
注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加招标的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。
五、投标响应表
5.1商务响应表
	序号
	商务条款
	磋商文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	


5.2技术响应表
	序号
	服务名称
	磋商文件规定的技术参数要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


六、维保服务方案
(供应商可自行制作格式)

七、投标业绩承诺函
我单位同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。
供应商签章：
日      期：
	序号
	项目名称
	服务范围
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


备注：
1.表中所列业绩应为供应商满足招标文件要求的业绩；
2.成交供应商提供的以上业绩情况，如招标文件有约定的，将按约定随评审结果公告。
八、其他文件
提供符合招标邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。
特别提示： 
供应商在响应文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、税务登记证、人员证书、资质证书、荣誉奖项等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。


